## 1. BoQ Công trình cấp phép
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XIN CẤP PHÉP MÔI TRƯỜNG Dự án: Công ty TNHH MTV thiết bị gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh Địa điểm: Lô CN07.2-CN08,KCN Thuận thành II, Bắc Ninh
STT | Quy cách chủng loại | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Thành Tiền | Ghi Chú
A | Hệ thống xử lý
1 | Bản vẽ hoàn công và thuyết minh công nghệ những hệ đã có | gói | 1
2 | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống dây điện | gói | 1
3 | Bảo trì hệ thống quạt | gói | 1
4 | Thay túi vải lọc bụi | túi | 50
5 | Sơn lại hệ thống lọc bụi | hệ | 1
6 | Bảo trì HTXL, tháp hấp thụ, giàn phun mưa, giá thể, máy bơm và sơn lại tháp | hệ | 1
B | Khu vực sơn
1 | Tháp hấp phụ than hoạt tính - Kích thước tháp( 5000x2000x1500mm) + Khay than có thể rút ra thay thế | Cái | 2
2 | Ống gió 1000m | m | 24
3 | Cút cong phi 600 | Cái | 14
4 | Ống gió phi 600 | m | 15
5 | Nón che mưa ( 1200mm) | cái | 1
6 | Sàn thao tác lấy mẫu: - Kích thước: LxBxH = 1.8x1.8x3.5m | cái | 2
7 | Than hoạt tính | kg | 1000
8 | Nhân công lắp đặt hoàn thiện + Bao gồm: vận chuyển, nhân công, máy móc thi công | Hệ | 1
C | Khu vực sấy
1 | Quạt hút khí thải. 11kW Lưu Lượng: 10.000 m3/h Áp suất: 2.000 Pa Điện áp :380V/50Hz Bao gồm côn thu đầu quạt ra/vào D600 | cái | 1
2 | Ống gió 600 | m | 42
3 | Cút cong 600 | cái | 6
4 | Nón che mưa ( 700mm) | cái | 1
5 | Khớp mềm 600mm | cái | 1
6 | Bệ đỡ bê tông (BTCT) | m3 | 2
7 | Sàn thao tác | Cái | 1
8 | Tháp hấp phụ than hoạt tính - Kích thước tháp( 1000x1500x2000mm) + Khay than có thể rút ra thay thế | Cái | 1
9 | Nhân công lắp đặt hoàn thiện + Bao gồm: vận chuyển, nhân công, máy móc thi công | hệ | 1
10 | Than hoạt tính | kg | 200
11 | Vật tư phụ (măng sông. băng bạc, ốc vít, ty ren, keo silicon,….) | hệ | 1
D | HTXL Khí thải Sơn tĩnh điện
1 | Tháp hấp phụ than hoạt tính - Kích thước tháp(3000x1500x2000mm) + Khay than có thể rút ra thay thế | cái | 1
2 | Ống gió vuông 600x300 | m | 20
3 | Ống thoát khí phi 1000 | m | 12
4 | Sàn thao tác | cái | 1
5 | Giá đỡ hệ thống khí | cái | 1
6 | Quạt hút khí thải. 24kW Lưu Lượng: 20.000-25.000 m3/h Áp suất: 3.000 Pa Điện áp :380V/50Hz Bao gồm côn thu đầu quạt ra/vào D1000 | cái | 1
7 | Than hoạt tính | kg | 200
8 | Nhân công lắp đặt hoàn thiện + Bao gồm: vận chuyển, nhân công, máy móc thi công | hệ | 1
9 | Vật tư phụ (măng sông. băng bạc, ốc vít, ty ren, keo silicon,….) | hệ | 1
E | HTXL Khí thải Hàn que
1 | Ống gió phi 300 | m | 30
2 | Ống gió phi 200 | m | 20
3 | Ống khói phi 400 | m | 12
4 | Quạt hút khí thải. 11kW Lưu Lượng: 10.000 m3/h Áp suất: 2.000 Pa Điện áp :380V/50Hz Bao gồm côn thu đầu quạt ra/vào D600 | Cái | 1
5 | Cút cong D300 | Cái | 6
6 | Cút cong D200 | cái | 12
7 | Tháp hấp phụ than hoạt tính - Kích thước tháp(1200x1000x1000mm) + Khay than có thể rút ra thay thế | cái | 1
10 | Than hoạt tính | kg | 200
8 | Bệ đỡ bê tông (BTCT) | m3 | 3
9 | Khớp mềm | cái | 2
10 | Nón che mưa D500 | cái | 1
11 | Sàn thao tác | cái | 1
12 | Nhân công lắp đặt hoàn thiện + Bao gồm: vận chuyển, nhân công, máy móc thi công | hệ | 1
13 | Tủ điện hệ thống + Thiết bị đóng cắt + Chế độ điều khiển bằng tay + Biến tần điều khiển quạt | cái | 1
F | HTXL KV TẨY CHẬU
1 | Ống thoát khí D600 | m | 12
2 | Chụp hút khí thải (2x1.5m) | cái | 1
3 | Ống gió D500 | m | 25
4 | Ống gió D200 | m | 15
5 | Bộ chia thu khí (D500-300) | Cái | 1
6 | Cút cong D500 | Cái | 4
7 | Quạt hút khí thải. 7kW Lưu Lượng: 10.000 m3/h Áp suất: 2.000 Pa Điện áp :380V/50Hz Bao gồm côn thu đầu quạt ra/vào D600 | cái | 1
10 | Than hoạt tính | kg | 200
8 | Khớp mềm | cái | 1
9 | Tủ điện hệ thống + Thiết bị đóng cắt + Chế độ điều khiển bằng tay + Biến tần điều khiển quạt | cái | 1
10 | Nhân công lắp đặt hoàn thiện + Bao gồm: vận chuyển, nhân công, máy móc thi công | hệ | 1
11 | Sàn thao tác | cái | 1
12 | Vật tư phụ (măng sông. băng bạc, ốc vít, ty ren, keo silicon,….) | hệ | 1
13 | Tháp hấp phụ than hoạt tính - Kích thước tháp(1000x1200x1000mm) + Khay than có thể rút ra thay thế | cái | 1
14 | Chi phí vận chuyển thiết bi, nhân công đi lại | hệ | 1
15 | Cải tạo kho rác thải nguy hại :đào rãnh, vách ngăn, biển bảng | gói | 1
TỔNG

## 2. Đề cương xin cấp phép
ĐỀ CƯƠNG LẬP BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Dự án: Công ty TNHH MTV thiết bị gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh Địa điểm: Lô CN07.2-CN08,KCN Thuận thành II, Bắc Ninh
STT | NỘI DUNG | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
|  |  | Theo đvt | (Đồng) | (Đồng)
A | XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG
1 | Xây dựng đề cương | Đề cương | 1
2 | Điều tra thu thập số liệu | Nhiệm vụ | 1
B | HỒ SƠ BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
I | Thông tin chung về dự án
1 | Mô tả dự án | Chuyên đề | 1
2 | Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất | Chuyên đề | 1
II | Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch, khả năng chịu tải của môi trường | Chuyên đề | 1
III | Kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp BVMT của dự án
1 | Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
a | Chuyên đề thu gom, thoát nước mưa | Chuyên đề | 1
b | Chuyên đề thu gom, thoát nước thải | Chuyên đề | 1
c | Chuyên đề công trình xử lý nước thải | Chuyên đề | 1
2 | Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
a | Chuyên đề biện pháp xử lý bụi, khí thải | Chuyên đề | 1
b | Chuyên đề các công trình xử lý bụi, khí thải | Chuyên đề | 1
3 | Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường | Chuyên đề | 1
4 | Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại | Chuyên đề | 1
5 | Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung | Chuyên đề | 1
6 | Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
a | Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường giai đoạn vận hành thử nghiệm | Chuyên đề | 1
b | Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường giai đoạn vận hành ổn định | Chuyên đề | 1
7 | Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác | Chuyên đề | 1
8 | Các nội dung thay đổi so với phê duyệt quyết định báo cáo đánh giá tác động môi trường | Chuyên đề | 1
IV | Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường
1 | Chuyên đề nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải | Chuyên đề | 1
2 | Chuyên đề nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải | Chuyên đề | 1
3 | Chuyên đề nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với tiếng ồn, độ rung | Chuyên đề | 1
V | Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chương trình quan trắc môi trường của dự án
1 | Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Chuyên đề | 1
2 | Kế hoạch quan trắc và chương trình quan trắc | Chuyên đề | 1
VI | Cam kết | Chuyên đề | 1
VII | Báo cáo tổng hợp | Báo cáo | 1
C | Chi phí khác
1 | Chi phí photo, in ấn | Bộ | 1
2 | Xe cộ đi lại, khảo sát, thẩm định | Dự án | 1
3 | Thẩm định | Dự án | 1
Tổng dự toán trước thuế