## Sheet1
STT | Mã vật tư/ hàng hóa | Tên vật tư máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, quá trình, dịch vụ | Diễn giải | ĐVT | Số lượng | Ghi chú
A |  | CẢI TẠO HỆ THỐNG CŨ HỎNG
|  | Camera HikVision DS-2CD2121G0-I ( Lắp đặt khu văn phòng thay cam lỗi ) | Camera IP Dome hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+ + Cảm biến 1/2.7" Progressive Scan CMOS + Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 + Độ nhạy sángColor: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR + Độ phân giải tối đa (1920x1080)25fps, + Ông kinh 2.8mm ( đặt hàng 4mm,6mm) + Tầm xa hồng ngoại 30m + Tính năng Chống ngược sáng số WDR 120dB; BLC; 3D DNR; ICR + Tiêu chuẩn IP67, IK10 + Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB + Nguồn DC12V, POE + Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập. + Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect (không sử dụng đồng thời khi camera sử dụng tính năng kết nối wifi) , Hỗ trợ tên miền Cameraddns. | Chiếc | 2 | Bảo hành 36 tháng, điều kiện bảo hành theo phạm vi của hãng, bao gồm thêm điều kiện Cháy nổ
|  | Camera Thân HikVision DS-2CD2T23G2-4I | – Cảm biến 1/2.8″ Progressive Scan CMOS. – Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264. – Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu. – Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. – Độ phân giải tối đa (1920×1080)25fps/30fps. – Ống kính 2.8/4/6 mm. – Camera quan sát hồng ngoại: 80m. – Tính năng WDR 120dB; 3D DNR; ICR; BLC. – Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB. – Tính năng phát hiện chuyển động phân biệt người và phương tiện. – Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập. Phát hiện khuôn mặt. – Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns. – Camera ngoài trời tiêu chuẩn IP67. – Nguồn cấp DC12V&PoE. | Chiếc | 10 | Bảo hành 36 tháng, điều kiện bảo hành theo phạm vi của hãng, bao gồm thêm điều kiện Cháy nổ
|  | Camera Thân HikVision DS-2CD2T22WD-I8 ( 27 camera mất tín hiệu + 10 camera mờ ) | Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch Progressive Scan CMOS. – Chuẩn nén hình ảnh: H.264+. – Ống kính: 6, 12, 16mm @ F2.0. – Độ phân giải camera ip: 2.0 Megapixel (1920 x 1080). – Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét. Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch Progressive Scan CMOS. – Chuẩn nén hình ảnh: H.264+. – Ống kính: 6, 12, 16mm @ F2.0. – Độ phân giải camera ip: 2.0 Megapixel (1920 x 1080). – Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét. – Chức năng báo động khi có đột nhập, chuyển động, vượt hàng rào – Chức năng lọc nhiễu kỹ thuật số 3D DNR (Dynamic Noise). – Chức năng chống ngược sáng Digital WDR (Wide Dynamic Range). – Chức năng chống ngược sáng BLC (BackLight Compensation). – Tiêu chuẩn chống thấm nước: IP66 – Nguồn điện cung cấp: 12VDC ±10%. – Chức năng cấp nguồn qua mạng PoE. | Chiếc | 37 | Cung cấp nhân công
|  | Dây mạng cat6 Hikvision | – 8 Lõi đồng nguyên chất 99.97%. – Đường kính lõi đồng 0.530±0.005mm. – Độ dày vỏ 0.55±0.05mm. – Đường kính dây 5.8±0.4mm. – Vỏ cách điện lõi dây: HDPE. – Vật liệu vỏ dây: PVC. – Chiều dài cuộn dây: 305±1.5m. | Mét | 761
|  | Ống PVC D20 ( Tính số lượng thực tế khi thi công ) | Chiều dài: 2,92m/cây Đặc điểm Ống nhựa cách điện SINO SP9020: 1. Độ chịu lực cao: Ống gắn trong tường, bê tông không bị nén vỡ. Nếu sử dụng ngoài trời ống có chất phụ gia chống tia tử ngoại làm lão hóa - Độ bền sử dụng lâu dài. 2. Chống Axít: Có thể chống axít ăn mòn, chống ẩm. Các khớp nối dùng keo dính với nhau làm cho ống có thể hống ngấm nước, Không bị các axít ăn mòn và các axít vô cơ hủy hoại do những phản ứng hóa học. Vì vậy có thể sử dụng trong mọi môi trường. 3. Chống mối mọt: Trong thành phàn cấu tạo của ống có hóa chất đặc hiệu trù mối mọt, vì vậy ống không có mùi vị hấp dẫn các côn trùng, không bị côn trùng cắn phá. 4. Chống cháy: Khi ống bị đốt cháy chỉ trong một thời gian rất ngắn sẽ tự tắt, và ống có thẻ ngăn ngọn lửa lan dọc ống | mét | 500
|  | Chuyển đổi hệ thống nguồn lẻ sang dùng nguồn POE switch mới | Tháo toàn bộ nguồn lẻ, vệ sinh mặt trước ống kính camera, bấm lại đầu J45 hai đầu, thay ốc nắp hộp nối, khoan lỗ thông nước thông khí hộp nối cho camera oudo. Bao gồm cả vật tư phụ : vít, nở, dây thít, đầu bấm. | Vị trí | 70
|  | Vật tư phụ: đinh vít, lạt thít, hạt bấm, đầu cốt……….. |  | Gói | 1
B |  | LẮP MỚI
|  | Camera Thân HikVision DS-2CD2T23G2-4I | – Cảm biến 1/2.8″ Progressive Scan CMOS. – Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264. – Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu. – Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. – Độ phân giải tối đa (1920×1080)25fps/30fps. – Ống kính 2.8/4/6 mm. – Camera quan sát hồng ngoại: 80m. – Tính năng WDR 120dB; 3D DNR; ICR; BLC. – Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB. – Tính năng phát hiện chuyển động phân biệt người và phương tiện. – Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập. Phát hiện khuôn mặt. – Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns. – Camera ngoài trời tiêu chuẩn IP67. – Nguồn cấp DC12V&PoE. | Chiếc | 25 | Bảo hành 36 tháng, điều kiện bảo hành theo phạm vi của hãng, bao gồm thêm điều kiện Cháy nổ
|  | đầu ghi 32 kênh DS-7732NI-M4 | • Tối đa 32 kênh IP ( lên đến 32MP) • H.265/H.265+/H.264/H.264+ • Băng thông in/out: 320 Mbps/400 Mbps • Cổng xuất hình ảnh HDMI1/VGA đồng thời; HDMI2/VGA độc lập • Hỗ trợ 4 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 14TB), 1 eSATA • Audio (in/out): 1/1, Alarm (in/out): 16/9 • Nguồn cấp 100 to 240 VAC • 445 × 400 × 75 mm, ≤ 5 kg | Chiếc | 1 | Bảo hành 36 tháng, điều kiện bảo hành theo phạm vi của hãng, bao gồm thêm điều kiện Cháy nổ
|  | Ổ cứng 6T SEAGATE Skyhawk 6TB | Dung lượng: 6000GB – Chuẩn HDD 3.5″ ¦ SATA3 6Gb/s – Tốc độ vòng quay (RPM): 7.200 – Cache: 256MB – Cung cấp đồng thời 64 luồng dữ liệu HD – Hoạt động liên tục 24×7 trên các thiết bị DVR | Chiếc | 4
|  | CBS250-24P-4G-EU | Switch Cisco Business 250 có 24 cổng mạng có cấp nguồn PoE+ với công suất lên đến 195W, có 4 cổng Uplink quang (4 GE SFP Uplink). Switch Cisco CBS250-24P-4G-EU có tính năng Layer 3 routing và đầy đủ tính năng Layer 2. | Chiếc | 7
|  | CBS220-16P-2G-E | - CBS220-16P-2G-EU 16 cổng 1G Ethernet PoE - công suất 130W và 2 cổng Gigabit SFP Uplink - tốc độ chuyển mạch 36Gbps, layer 2, hàng chính hãng đầy đủ CO CQ từ hãng | Chiếc | 3
|  | GLC-TE 1000BASE-T RJ45 | Module quang Cisco GLC-TE (GLC TE) 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire, RJ-45 connector, Extended Temperature | Chiếc | 10
|  | Dây mạng cat6 Hikvision | – 8 Lõi đồng nguyên chất 99.97%. – Đường kính lõi đồng 0.530±0.005mm. – Độ dày vỏ 0.55±0.05mm. – Đường kính dây 5.8±0.4mm. – Vỏ cách điện lõi dây: HDPE. – Vật liệu vỏ dây: PVC. – Chiều dài cuộn dây: 305±1.5m. | Mét | 2500
|  | Bộ chuyển đổi converter quang NETLINK +phụ kiện hàn nối | -Tiêu chuẩn IEEE802.3u 1000BASE-TX và chuẩn 1000BASE-FX Cung cấp hai SC-loại cổng cáp quang single-mode và một cổng RJ-45 - Sử dụng công nghệ CWDM (bước sóng phân chia), tập trung đường thông qua một tín hiệu sợi liên kết quang học trong thời gian thực truyền đơn mode truyền dẫn cáp khoảng cách lên đến 20KM kết nối Thiết kế mô-đun (có sẵn trên rack quyền lực tập trung) Hỗ trợ / chế độ half-duplex full-duplex Đèn LED dây chuyền phản hồi động tín hiệu, giám sát lỗi và hot-swappable, cắm và chạy độ bền lên tới 50.000 giờ Tiêu chuẩn: IEEE802.3 1000BASE-TX và 1000BASE-FX Bước sóng: 1310nm, 1550nm Kết nối: một RJ-45 cổng, hai SC Interface LED chỉ số: POWER, TX1000 TXLink / ACT, FX1000 FXLink / ACT, FDX Nhiệt độ môi trường: 0-50 ℃ / Độ ẩm tương đối: 5% -90% | Bộ | 1
|  | Dây cáp quang 2fo | Bước sóng 1310nm-1550nm Số sợi quang 4 sợi/FO/core Khoảng cách truyền dẫn 120km Tiêu chuẩn sợi quang ITU-T G.652D, G.655 Các thông số cáp đáp ứng theo tiêu chuẩn TCN 68-160:1996 và IEC, EIA | Mét | 190
|  | Tủ rack 6U + phụ kiện | Màu sắc : Màu đen xám Kích thước : 320*550*400mm Tải trọng : 100-150kg Vật liệu : Tôn hoặc thép tấm dày 1.0mm - 2.0mm,Tủ đươc phủ toàn bộ bằng sơn cát tĩnh điện màu đen , xám Hệ thống cửa : 1 cửa trước thiết kế dạng đột lưới chiếm 90% bề mặt sản phẩm. Kết cấu chung : Tủ bao gồm 1 cửa trước, 2 thanh tiêu chuẩn, 1 quạt tản nhiệt, hệ thống khung hàn liền thanh giằng. | Gói | 1
|  |  |  | Gói | 1
|  | Ống PVC D20 ( Tính số lượng thực tế khi thi công ) | Chiều dài: 2,92m/cây Đặc điểm Ống nhựa cách điện SINO SP9020: 1. Độ chịu lực cao: Ống gắn trong tường, bê tông không bị nén vỡ. Nếu sử dụng ngoài trời ống có chất phụ gia chống tia tử ngoại làm lão hóa - Độ bền sử dụng lâu dài. 2. Chống Axít: Có thể chống axít ăn mòn, chống ẩm. Các khớp nối dùng keo dính với nhau làm cho ống có thể hống ngấm nước, Không bị các axít ăn mòn và các axít vô cơ hủy hoại do những phản ứng hóa học. Vì vậy có thể sử dụng trong mọi môi trường. 3. Chống mối mọt: Trong thành phàn cấu tạo của ống có hóa chất đặc hiệu trù mối mọt, vì vậy ống không có mùi vị hấp dẫn các côn trùng, không bị côn trùng cắn phá. 4. Chống cháy: Khi ống bị đốt cháy chỉ trong một thời gian rất ngắn sẽ tự tắt, và ống có thẻ ngăn ngọn lửa lan dọc ống | mét | 1774
|  |  |  | Gói | 1
|  | Vật tư phụ kiện :đinh vít, lạt thít, nối , box, hạt bấm, kẹp,cút ………………. |  | gói | 1
|  | Vận chuyển |  | Gói | 1
Tổng cộng
Các điều kiện tham gia gói thầu:
1 | Phối hợp khảo sát trực tiếp
2 | Có thể chào phương án tương đương cùng spec
3 | Lên layout thiết kế trước khi thi công
4 | Bảo hành Camera, đầu ghi 36 tháng (Bao gồm cháy nổ)