## Sheet1
DỰ TOÁN HỆ THỐNG NLMT 2M
Tên dự án:
Địa chỉ: Văn Giang - Hưng Yên
STT | Nội dung công việc | Mã VT/HH | Hãng SX | ĐVT | Số Lượng | Ghi chú
I | Inverter và tấm pin
1 | Inverter hòa lưới | SUN2000 – 100KTL– M1 |  | Bộ | 18 |  | TĐH
2 | Bộ giám sát DataLogger |  |  | Bộ | 2 |  | TĐH
3 | Đồng hồ zero export |  |  | Bộ | 2 |  | TĐH
4 | MCT đo lường cho Zeroexport |  |  | Bộ | 6 |  | TĐH
5 | Tấm pin Longi 585Wp | LR5-72HTH-585M | Longi Solar | Tấm | 3440 |  | Pin
II | Vât tư phụ kiện lắp đặt tấm pin bao gồm | [5 empty] | Thanh rail và pk
1 | Thanh Rail 4,2m - Nhôm 6005 |  |  | Mét | 14550 |  | Thanh rail và pk
2 | Nối rail - Nhôm 6005 |  |  | Bộ | 1600 |  | Thanh rail và pk
3 | Chân Omega kẹp giữa Pal L và sóng tôn |  |  | Bộ | 8000 |  | Thanh rail và pk
3 | Pad L - Nhôm 6005 |  |  | Bộ | 8000 |  | Thanh rail và pk
4 | Kẹp biên tấm pin (35mm) - Nhôm 6005 |  |  | Bộ | 2000 |  | Thanh rail và pk
5 | Kẹp giữa tấm pin (35mm) - Nhôm 6005 |  |  | Bộ | 6100 |  | Thanh rail và pk
6 | Kẹp biên sàn thao tác 40mm - Nhôm 6005 |  |  | Bộ | 1600 |  | Thanh rail và pk
7 | Lá tiếp địa cho tấm pin Inox |  |  | Bộ | 7000 |  | Thanh rail và pk
8 | Kẹp cáp tiếp địa gắn trên thanh rail |  |  | Bộ | 1000 |  | Thanh rail và pk
9 | Kẹp Inox cho dây DC |  |  | Cái | 1000 |  | Thanh rail và pk
10 | Đầu nối MC4 1500V | DC1500V, 30A, IP68 |  | Bộ | 500 | xuất kho | VTP
III | Dây cáp điện bao gồm | [5 empty] | Dây và cáp
1 | Dây Cáp CXV 1x240mm2 |  | CADIVI | Mét | 600 |  | Dây và cáp
2 | Dây Cáp CXV 1x150mm2 |  | CADIVI | Mét | 120 |  | Dây và cáp
3 | Dây Cáp CXV( 3x70+1x35)mm2 |  | CADIVI | Mét | 500 |  | Dây và cáp
4 | Dây tiếp địa đồng trần Ø6 |  | CADIVI | Mét | 1400 |  | Dây và cáp
5 | DÂY TIẾP ĐỊA 1x25mm từ inverter vào tủ AC |  | CADIVI | Mét | 235 |  | Dây và cáp
6 | DÂY TIẾP ĐỊA 1x25mm từ tủ AC ra hệ thống tiếp địa |  | CADIVI | Mét | 100 |  | Dây và cáp
7 | Dây 1500VDC-4mm2 màu đỏ | PVC/XLPO/Cu |  | Mét | 25000 |  | Dây và cáp
8 | Dây 1500VDC-4mm2 màu đen | PVC/XLPO/Cu |  | Mét | 25000 |  | Dây và cáp
9 | Dây 1500VDC-6 mm2 màu đỏ | PVC/XLPO/Cu |  | Mét | 2000 |  | Dây và cáp
10 | Dây 1500VDC-6 mm2 màu đen | PVC/XLPO/Cu |  | Mét | 2000 |  | Dây và cáp
IV | Thang máng cáp điện + Ống điện và phụ kiện bao gồm | [5 empty] | TMC
1 | Cable tray 200x100, có nắp, nối, bulong nối. 2.0 ly, mạ kẽm nhúng nóng >65 NM | Thép mạ kẽm nhúng nóng, Lớp phủ trung bình >65µm |  | Mét | 1200 |  | TMC
2 | Cable tray 100x100, có nắp, nối, bulong nối. 2.0 ly, mạ kẽm nhúng nóng >65 NM | Thép mạ kẽm nhúng nóng, Lớp phủ trung bình >65µm |  | Mét | 200 |  | TMC
3 | Máng cáp (+) 200x100 và 100x100 có nắp, nối, bulong nối. 2.0 ly, mạ kẽm nhúng nóng | Thép mạ kẽm nhúng nóng, Lớp phủ trung bình >65µm |  | Cái | 1 |  | TMC
4 | Máng cáp góc 90 co phải 200x100 có nắp, nối, bulong nối. 2.0 ly, mạ kẽm nhúng nóng | Thép mạ kẽm nhúng nóng, Lớp phủ trung bình >65µm |  | Cái | 4 |  | TMC
5 | Máng cáp chữ T co 200x100 có nắp, nối, bulong nối. 2.0 ly | Thép mạ kẽm nhúng nóng, Lớp phủ trung bình >65µm |  | Cái | 5 |  | TMC
6 | Máng cáp cộng (+) 200x100 có nắp, nối, bulong nối. 2.0 ly, mạ kẽm nhúng nóng | Thép mạ kẽm nhúng nóng, Lớp phủ trung bình >65µm |  | Cái | 1 |  | TMC
7 | Co trong 90 độ 200x100 có nắp nối, bulong nối. 2.0 ly, mạ kẽm nhúng nóng |  |  | Cái | 4 |  | TMC
8 | Co ngoài 90 độ 200x100 có nắp nối, bulong nối. 2.0 ly, mạ kẽm nhúng nóng |  |  | Cái | 4 |  | TMC
9 | Co ngoài 160 độ 200x100 có nắp nối, bulong nối. 2.0 ly, mạ kẽm nhúng nóng |  |  | Cái | 1 |  | TMC
10 | Ecu, bulong, long đen inox 304 M8*15 |  |  | Bộ | 3280 |  | TMC
11 | Nối máng 200x100 mạ kẽm nhúng nóng |  |  | Cái | 820 |  | TMC
12 | PG63 thu dây 3x70mm vào máng cáp (kim Loại) |  |  | Cái | 12 |  | VTP
13 | PG29 thu ống điện vào máng cáp điện (Kim loại) |  |  | Cái | 400 |  | VTP
14 | Ruột gà lõi thép bọc nhựa thu dây vào máng điện Ø26 |  |  | Mét | 2500 |  | VTP
15 | Keo silicon (Bắn chân L-Feet) A500 |  |  | Lọ | 450 |  | VTP
16 | Chi phí phát sinh máng cáp, sàn thao tác tại công trường |  |  | Gói | 1 |  | VTP
V | Lối đi vận hành - Lan can - Dây cứu sinh | [5 empty] | Sàn thao tác
1 | Lối đi vận hành W300, mạ kẽm nhúng nóng | Thép mạ kẽm nhúng nóng, Lớp phủ trung bình >65µm |  | M | 1200 |  | Sàn thao tác
2 | Hệ thống cầu thang lên mái, mạ kẽm nhúng nóng |  |  | Cái | 2 |  | Sàn thao tác
3 | Hệ thống lan can trọn gói |  |  | HT | 2 |  | Sàn thao tác
VI | Tủ điện AC | [5 empty] | Tủ điện
1 | Tủ điện AC - 01 đấu vào TBA 01 |  |  | Cái | 1 |  | Tủ điện
- | Tủ điện ngoài trời 2 lớp cánh, sơn tĩnh điện 1.5mm kích thước tùy vào thiết bị |  | VN | tủ | 1 |  | Tủ điện
- | SPD - Chống sét AC 420V- 4P 20-80kA |  | AEGIS/TD | bộ | 1 |  | Tủ điện
- | ACB Mitsubishi AE 2500-SW 4P 2500A |  | MITSUBISHI | bộ | 1 |  | Tủ điện
- | MCCB AC 400V 200A 3P 25kA |  | MITSUBISHI | bộ | 12 |  | Tủ điện
- | Thanh đồng cái, dây điện + co nhiệt busbar |  | Malaysia | gói | 1 |  | Tủ điện
- | Quạt hút 120x120mm, 220V |  | VN | cái | 2 |  | Tủ điện
- | Cầu chì 5A có đèn báo |  | Việt Nam | cái | 6 |  | Tủ điện
- | Đèn báo LED 220VAC màu đỏ, vàng, xanh |  | IDEC | cái | 6 |  | Tủ điện
- | Đồng hồ Vol 500V + VS |  | IDEC | cái | 1 |  | Tủ điện
- | Đồng hồ Amper 1600/5A + AS |  | IDEC | cái | 1 |  | Tủ điện
- | Đồng hồ đa chức năng |  | IDEC | cái | 1 |  | Tủ điện
- | Biến dòng 1600/5A - CL.1-15VA |  | TAIWAN | cái | 3 |  | Tủ điện
- | Đèn báo On/Off ACB |  | IDEC | cái | 2 |  | Tủ điện
- | Cầu đấu tiếp địa |  | VN | cái | 1 |  | Tủ điện
- | Ổ cắm điện 1P 220V |  | SINO | chiếc | 1 |  | Tủ điện
- | Vật tư phụ ( đầu cốt, máng nhựa, tem tủ, sứ đỡ busbar…) |  | Việt Nam | gói | 1 |  | Tủ điện
- | Nhân công đấu tủ |  | VN | gói | 1 |  | Tủ điện
2 | Tủ điện AC - 02 đấu vào TBA 02 |  |  | Cái | 1 |  | Tủ điện
- | Tủ điện ngoài trời 2 lớp cánh, sơn tĩnh điện 1.5mm, kích thước tùy vào thiết bị |  | VN | tủ | 1 |  | Tủ điện
- | SPD - Chống sét AC 420V- 4P 20-80kA |  | AEGIS/TD | bộ | 1 |  | Tủ điện
- | ACB Mitsubishi AE1600-SW 4P 1600A |  | MITSUBISHI | bộ | 1 |  | Tủ điện
- | MCCB AC 400V 200A 3P 25kA |  | MITSUBISHI | bộ | 6 |  | Tủ điện
- | Thanh đồng cái, dây điện + co nhiệt busbar |  | Malaysia | gói | 1 |  | Tủ điện
- | Quạt hút 120x120mm, 220V |  | VN | cái | 2 |  | Tủ điện
- | Cầu chì 5A có đèn báo |  | Việt Nam | cái | 6 |  | Tủ điện
- | Đèn báo LED 220VAC màu đỏ, vàng, xanh |  | IDEC | cái | 6 |  | Tủ điện
- | Đồng hồ Vol 500V + VS |  | IDEC | cái | 1 |  | Tủ điện
- | Đồng hồ Amper 1600/5A + AS |  | IDEC | cái | 1 |  | Tủ điện
- | Đồng hồ đa chức năng |  | IDEC | cái | 1 |  | Tủ điện
- | Biến dòng 1600/5A - CL.1-15VA |  | TAIWAN | cái | 3 |  | Tủ điện
- | Đèn báo On/Off ACB |  | IDEC | cái | 2 |  | Tủ điện
- | Cầu đấu tiếp địa |  | VN | cái | 1 |  | Tủ điện
- | Ổ cắm điện 1P 220V |  | SINO | chiếc | 1 |  | Tủ điện
- | Vật tư phụ ( đầu cốt, máng nhựa, tem tủ, sứ đỡ busbar…) |  | Việt Nam | gói | 1 |  | Tủ điện
- | Nhân công đấu tủ |  | VN | gói | 1 |  | Tủ điện
VII | Hệ thống tiếp địa Trọn gói |  |  | HT | 2 |  | CSTĐ
3 | Cọc tiếp địa 2,4m D16, mạ đồng |  | Ấn Độ | Cọc | 8 |  | CSTĐ
5 | Hộp tiếp địa |  | VN | Bộ | 1 |  | CSTĐ
6 | Nhân công và vật tư phụ khác |  |  | HT | 1 |  | CSTĐ
VIII | Truyền thông - Giám sát - PCCC - CCTV Trọn gói |  |  | HT | 2
1 | Trạm quan trắc thời tiết | Kipp Zonen RT1 | Kipp Zonen | gói
2 | Truyền thông - Giám sát (Không bao gồm Camera) |  |  | gói
3 | Đồng hồ giám sát bám tải Zero Export | Acrel DTSD1352 | Acrel | gói
3 | Hệ thống PCCC (Quả cầu và bình chưa cháy tại nhà Inverter) |  |  | gói
IX | Khung kết cấu lắp đặt Inverter Trọn gói |  |  | HT | 2 |  | Kết cấu
1 | Tôn thang 9 sóng | Tôn dày 0,45mm, lớp cách nhiệt XPS 25mm |  | m2 | 42 |  | Kết cấu
2 | Thép hộp 40x80x2mm | Thép mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123 lớp phủ trung bình >65µm |  | m | 42 |  | Kết cấu
3 | Thép hộp 30x60x2mm | Thép mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123 lớp phủ trung bình >65µm |  | m | 66 |  | Kết cấu
4 | Hàng rào mạ kẽm D4 a100x100 | Mạ kẽm |  | m2 | 76.8 |  | Kết cấu
5 | Thép V40x40x4mm | Thép mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123 lớp phủ trung bình >65µm |  | m | 72 |  | Kết cấu
6 | Thép U40x80x5mm | Thép mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123 lớp phủ trung bình >65µm |  | m | 197 |  | Kết cấu
7 | Bản mã 200x200x5mm ( Đục 4 lỗ ) | Thép mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123 lớp phủ trung bình >65µm |  | Cái | 62 |  | Kết cấu
8 | Nền betong | MAC200 |  | m3 | 48 |  | Kết cấu
9 | Phụ kiện lắp đặt | Mạ kẽm nhúng nóng/ inox |  | Hệ | 1 |  | Kết cấu
X | Hệ thống cấp nước vệ sinh tấm pin |  |  | HT | 2
1 | Máy bơm tăng áp 1120W (1Phase) | DK- HPW1120 | DEKTON |  | 4 |  | Bơm
2 | Bồn nước 2000L SUS304 + chân đế | HDPE | Sơn Hà |  | 4 |  | Tank
3 | Ống nước HDPE D40 | PPR D40 | Dismy |  | 70 |  | PVC, PPR
4 | Ống nước HDPE D32 | PPR D32 | Dismy |  | 252 |  | PVC, PPR
5 | Ống nước HDPE D25 | PPR D25 | Dismy | M | 150 |  | PVC, PPR
6 | Lọc Y40 | PPR | Dismy |  | 1 |  | PVC, PPR
7 | Van một chiều D40 | PPR | Dismy |  | 1 |  | PVC, PPR
8 | Van D32 | PPR | Dismy |  | 6 |  | PVC, PPR
9 | Van bi D25 | PPR | Dismy |  | 26 |  | PVC, PPR
10 | Đồng hồ nước có kiểm định |  | Vietnam |  | 1 |  | PVC, PPR
11 | Tủ bơm nước |  | Vietnam |  | 1 |  | Tủ Bơm
12 | Phụ kiện đường nước (co, cút, nối, cùm ống, keo…) |  | Vietnam |  | 1 |  | PVC, PPR
13 | Hệ thống racking cho đường ống nước |  | Mạ kẽm nhúng nóng/ inox |  | 1 |  | VTP
XII | Chi phí thi công lắp đặt hoàn thiện |  |  | MWp | 2 |  | Nhân công
XIII | Chi phí sửa chữa, gia cố mái tôn ( dùng vít inox) |  |  | Mái | 3 |  | Nhân công